高效液相色谱仪安装调试说明

高效液相色谱仪是大型精密仪器，其安装调试过程相对严格，对操作人员和使用环境也有相应的要求。安装、调试及培训作为启动程序，对于仪器性能的充分发挥和仪器的使用寿命都有极大的源头影响。安装、调试及培训过程的顺利进行对双方都是十分有利的。为了使该过程顺利进行，特提供此文件。

准备工作包括

| 名称 | 要求 | 确认（请打√） |
| --- | --- | --- |
| 称重台 | 能够承受50KG以上重量，稳固，长*宽*高为150CM*80CM*80CM为合适 |  |
| 电源 | 交流电220V/50HZ，最大允许误差5%，电压稳定（如不稳定，建议配稳压器），接地良好，本仪器最大功率为500W |  |
| 电源插座 | 至少7个三芯插孔 |  |
| 电脑 | 系统为windowsXP/7(32位)/8（32位），win10的台式机，如STI501（Plus）型号仪器，主机必须配有PCI9针梯形串口一个 |  |
| 打印机 | 针式或者喷墨式，如果选用激光式，建议不要选用惠普和Brother两种品牌打印机，避免出现打印不兼容情况 |  |
| 试剂 | 色谱级甲醇（500ML/瓶）2瓶，重蒸馏水（如果没有可使用红色标签的娃哈哈纯净水代替） |  |
| 前处理设备 | 超声清洗仪、真空抽滤装置 |  |
| 其他 | 如贵公司需要做自己的样品，请事先准备好所测组分的对照品、试剂、方法等条件 |  |

声明：

1.有部分客户在安装、调试和培训的过程中，要求我公司工程师在现场对客户的产品进行含量检测（非本公司标准品），我公司工程师可根据实际情况自行当场决定，或与公司领导、销售经理共同商讨决定（业内通行做法是不提供此项服务的，如果提供也需收取一定费用），即使同意做样，总的时间也不能超出两天，所测组分不超过2种，超出的天数按500元/天计算（由于工程师或仪器等其它因素造成的延期，不得收取费用）。   注：我公司免费提供售前来样检测。

- 2.参考业内通行作法，如果以上条件具备，我公司工程师能够在两天之内完成全过程。因此，敬请贵公司在以上条件具备之后，再向我公司工程师预约上门时间，如果工程师到达现场后，因以上条件未满足而造成该过程延误的，超出的天数按照500元/天计算，由此产生的费用在整个过程全部结束时应予付清。

请签字确认盖章回传

赛智科技（杭州）有限公司

年   月   日